天津市东丽区金钟街道火灾事故应急预案

1总则

1.1目的依据

为有效预防火灾事故发生，迅速组织实施抢险救援，提高应对突发火灾事故的应急处置能力，最大限度地降低人员伤亡和财产损失，维护社会生产生活安全稳定，依据《东丽区突发事件总体应急预案》《东丽区重大火灾事故应急预案》《天津市东丽区金钟街道突发事件综合应急预案》，结合本街道实际，制订本预案。

1.2 适用范围

本预案为本街道组织应对火灾事故的分灾种应急预案，适用于街域内火灾事故的监测预警、应急响应、善后处置以及应急保障等工作。

1.3 工作原则

人民至上，生命至上；统一领导，协同作战；以人为本，减少损失；预防为主，防消结合；规范程序，科学施救。

1.4 风险分析

本街道火灾风险主要存在于：占用、堵塞消防通道；电器、燃气等使用不规范、设施老旧；消防设施建设滞后、年久失修、损坏老化问题；楼道内易燃物品堆积，电动车充电等；人员密集场所；高层住宅建筑；消防检查、整改不到位；企业装置老化，检修更新不及时；易燃易爆物品存储管理不到位；秋冬季节荒草杂草丛生；人员消防安全意识淡薄、管理水平有待提高；消防安全责任落实不到位，应急措施准备不足；防灭火应急预案不完善，应急演练流于形式。

2组织体系

2.1领导机构

成立金钟街道火灾事故应急领导小组（以下简称“领导小组”），实行“双组长”制，组长由街道党工委书记，办事处主任担任，副组长由班子成员担任，街道相关科室、各社区、集体经济组织负责人为成员。

领导小组职责：贯彻落实上级关于火灾事故应对工作的决策部署；定期组织召开火灾事故应急工作会议，研究、部署火灾事故应急管理的各项工作；指挥协调街域内发生的火灾事故应急抢险、灾后重建工作；组织开展街域内火灾隐患排查整治工作；编制修订本街道火灾事故应急预案；组织开展防灭火宣传、培训及演练等活动。

2.2 工作机构

领导小组办公室设在街公共安全办公室，领导小组办公室主任由分管副主任兼任，具体负责领导小组日常事务，协调开展各项工作。

领导小组办公室职责：组织落实领导小组各项工作部署；负责组织编制《金钟街火灾事故应急预案》的制定、修订工作；负责组织火灾事故安全隐患的排查整改工作，并建立台账，定期上报领导小组；指导、检查本街各项应急保障措施的落实；组织应急预案的宣传、培训、演练工作；负责火灾事故监测、预警传递及其他相关信息的管理工作；承担领导小组交办的其他工作。

3监测预警

3.1风险监测

充分发挥网格员、灾害信息员、气象信息员、公安派出所人员、企业安全员的作用，将火灾风险监测纳入日常巡查检查内容，动态监测街域内火灾风险。

针对重大火灾风险，建立台账，重点关注，制定风险管控措施。鼓励使用高科技手段提高火灾风险监测效率。

3.2隐患排查

协调配合行业主管部门依法对各类消防安全重点单位、危险源进行调查、辨识、评估、分级、登记，建立台账，督促有关单位采取安全防范措施，小隐患立即消除整改，复杂情况限期整改，重大隐患立即停业停产或关闭。

组织执法人员、村（社区）、企业开展火灾隐患排查专项行动，加大对烧纸烧荒、杂物堆积、占压消防通道、易燃易爆品存储等行为的治理力度；对企业、商户、居民楼内的烟感、温感、灭火器、消防栓等消防设施进行动态监测，及时维修更换失效设备，确保发生火灾时正常发挥效用。

3.3 预警传递

积极协调应急、气象、环境、公安、消防等上级部门，建立数据共享机制，及时向街道发布风险提示和预警信息，加强火灾风险预警。网格员、公安派出所、企事业单位工作人员发现火灾事故或有可能出现火灾事故的迹象时，立即向街道报告，并按照街道指示发出预警。

主要通过宣传车、大喇叭、电子显示屏、网络、微信群、公众号、朋友圈、电话、短信等形式载体传递预警信息。对老、弱、病、残、孕等脆弱人群的预警传递，要组织人员逐户通知，采取点对点联系或一对一上门传递的方式，确保接收到预警信息，提前做好防范应对工作。

4应急响应

4.1信息报告

火灾事故发生后，事发村（社区）、单位第一时间向带班领导和街道值班室报告，情况紧急时直接向“110”“119”“120”报警；街道值班室接报后立即报告带班领导，按照领导指示报区政府值班室，并通报应急、卫健等部门及可能受影响的地区。火灾事故信息原则上应在15分钟内电话报告、30分钟内书面报告。

报告内容一般包括：信息来源、火灾发生的时间、地点、燃烧物、现场伤亡和人员被困情况、已经采取的措施、请求紧急增援事项、需通报周边地区情况、敏感信息等。

4.2先期处置

火灾事故发生后，事发地村（社区）、单位立即启动应急预案，在确保各类人员人身安全的情况下，迅速展开以下工作：

- 组织人员有序疏散避险，避免围观、踩踏、恐慌；

- 控制可燃物，标明危险区，采取必要措施防止危害扩散；

- 切断现场电源、关闭燃气，防止引发次生、衍生灾害；

- 事发单位负责人迅速到现场配合开展抢险救援工作。

街道负责人在接报后要第一时间赶赴现场，组织相关科室、中心、派出所及事发村（社区）负责人成立现场指挥部，了解火灾具体情况，研究制定紧急处置措施，并立即协调消防救援队伍、相关部门赶赴现场，控制排除火情。

4.3应急处置

成立综合协调、转移安置、抢险救援、医疗救护、治安维护、物资保障等6个工作组，分工开展应急处置工作。

（1）综合协调组：由街党政办公室牵头组建。

主要职责：火情信息上报，指令下达；做好舆论监控、引导；协调、督促各工作组落实各项工作指令；当火灾事故超出街道应对能力范围时，及时向上级部门请求支援。

（2）转移安置组：由公共服务办公室牵头组建。

主要职责：组织转移安置受伤或受威胁群众；启用事发区域周边避难场所，必要时征用附近酒店、办公楼、体育场、商场作为临时安置点；组织对老、弱、病、残、幼等脆弱人群进行优先转移安置。

（3）抢险救援组：由街公共安全办公室牵头组建。

主要职责：指导村（社区）、企业应急力量开展先期处置；协调消防等专业救援力量，开展被困人员搜救、扑灭火、电路阻断等工作；控制火势发展，消除危险源，及时处置有毒有害及易燃易爆物品，防止次生、衍生灾害。

（4）医疗救护组：由社区卫生服务中心牵头组建。

主要职责：保证医务人员、救治药品、救治器材供应；为受伤人员提供现场紧急救治、心理援助、防疫消毒；协调医疗机构，开辟“绿色通道”，确保受伤人员得到及时转移和救治。

（5）治安维护组：由综合执法大队牵头组建。

主要职责：协调属地派出所，负责维护火灾现场、临时安置点、物资储备点的正常秩序；根据火情实施警戒、人员疏散、紧急避险、身份核查、安全监测等工作；协调保障救援设备和应急物资应急通行。

（6）物资保障组：由综合保障办牵头组建。

主要职责：协调保障火灾扑救所需的车辆、器材、灭火剂、燃料、铲车等物资设备；保障救援人员和转移安置人员的食品、饮用水等生活必需品的供应。

市、区层面应急指挥机构到达现场后，街道现场负责人要及时汇报现场情况，移交现场指挥权，协助开展应急处置工作。

5善后处置

火灾事故处置完毕后，做好遇难人员、伤员的善后处理及家属抚恤工作；指导村（社区）、企业或聘请专业机构及时清理现场、处置残留物、污染物等；配合开展事发区域道路交通、供水、供电、供气、通信等的恢复重建，尽快恢复生产生活秩序；配合开展灾情统计、事故调查和保险理赔工作。

6应急保障

6.1队伍保障

组建以消防救援队伍为中坚力量，其他多种形式应急队伍为补充力量的火灾事故应急救援队伍，负责火灾事故应急处置工作。详见附件2。

6.2物资保障

根据实际情况储备火灾事故所需物资设备，明确物资种类、数量、储备地点、负责人、联系电话，动态管理，确保随时可用。详见附件3。

6.3资金保障

处置火灾事故所需财政担负的经费，由街财政办公室按规定予以保障，用于防灭火宣传培训演练、灭火救援等工作，确保专款专用。

6.4设施保障

充分利用公园、绿地、广场、花园、学校操场等场所作为应急避难场所，具体清单见附件4。

7预案管理

7.1培训演练

广泛开展防灭火和现场救护应急知识宣传，增强各村（社区）、企事业单位的消防安全意识，提高人民群众火灾预防和自救互救能力。机关、村（社区）、应急队伍、企事业单位要针对预案定期组织开展宣传、培训和应急演练，掌握职责任务、程序措施。

7.2制定解释及修订

本预案由街公共安全办公室制定、修订和解释。

7.3预案实施

本预案自发布之日起实施，有效期5年。

附件：1.金钟街道应急领导小组通讯录

2.金钟街道部门联络表

3.金钟街道应急救援队伍情况表

4.金钟街道应急物资储备情况表

5.金钟街道紧急避难场所情况表

6.火灾事故情况的报告

2023年12月22日

附件1

金钟街道应急领导小组通讯录

| 姓名 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 冯宏磊 | 党工委副书记、办事处主任 | 略 |
| 张媛 | 党工委副书记、政法委员、统战委员（兼） | 略 |
| 魏同辉 | 党工委委员、纪检监察工委书记 | 略 |
| 侯仁海 | 党工委委员、武装部部长 | 略 |
| 黄永强 | 人大工委副主任 | 略 |
| 孙立军 | 办事处副主任、三级调研员 | 略 |
| 于涛 | 办事处副主任 | 略 |
| 赵媛媛 | 办事处副主任 | 略 |
| 寇海明 | 三级调研员 | 略 |
| 谢全峰 | 四级调研员 | 略 |
| 张明树 | 四级调研员 | 略 |
| 李振望 | 金钟派出所所长 | 略 |
| 吴家清 | 欢坨村股份经济合作社副理事长 | 略 |
| 范月合 | 南孙庄股份经济合作社党支部书记 | 略 |
| 孙洪才 | 南何庄股份经济合作社党支部书记 | 略 |
| 郝振国 | 大毕庄股份经济合作社党支部书记 | 略 |
| 赵广乐 | 徐庄村股份经济合作社党支部书记 | 略 |
| 贾玉明 | 赵沽里股份经济合作社党支部书记 | 略 |
| 郭志忠 | 新中村股份经济合作社党支部书记 | 略 |

附件2

金钟街道部门联络表

| 部 门 | 姓 名 | 联系电话 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 党建办 | 高志鹏 | 略 | 成 员 |
| 公共安全办 | 常乐 | 略 | 成 员 |
| 公共管理办 | 杨舟 | 略 | 成 员 |
| 退役军人服务站（武装部） | 张明宝 | 略 | 成 员 |
| 综合执法大队 | 刘琦 | 略 | 成 员 |
| 城建办 | 李金鹏 | 略 | 成 员 |
| 经济发展办（企服） | 魏迎 | 略 | 成 员 |
| 财政办 | 罗昳 | 略 | 成 员 |
| 网信办（宣传） | 沈溪 | 略 | 成 员 |
| 公共服务办（文教卫体） | 刘鹏 | 略 | 成 员 |
| 综合保障办 | 李喜庆 | 略 | 成 员 |

附件3

金钟街应急救援队伍情况表

| 街道名称 | 队员姓名 | 年龄 | 工作单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金钟街 | 陈俊伊 | 25 | 综合执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 刘洋 | 25 | 综合执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 侯建鑫 | 26 | 综治中心（网格中心） | 略 |
| 金钟街 | 孙云鹏 | 27 | 公共服务办 | 略 |
| 金钟街 | 卢昊 | 28 |  | 略 |
| 金钟街 | 陈大林 | 28 |  | 略 |
| 金钟街 | 曹治 | 30 | 经济发展办 | 略 |
| 金钟街 | 刘瑞 | 31 | 经济发展办 | 略 |
| 金钟街 | 魏以堃 | 31 | 公共服务办 | 略 |
| 金钟街 | 贯璐 | 31 | 公共安全办 | 略 |
| 金钟街 | 孙云鹏 | 34 | 综合执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 张华 | 34 | 综治中心（网格中心） | 略 |
| 金钟街 | 赵广茹 | 35 | 综合执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 孙福军 | 35 | 公共管理办 | 略 |
| 金钟街 | 刘洋 | 36 | 城建办 | 略 |
| 金钟街 | 邢琰杰 | 37 | 纪检办公室 | 略 |
| 金钟街 | 杨军 | 37 | 退役军人服务站 | 略 |
| 金钟街 | 王连福 | 38 | 公共管理办 | 略 |
| 金钟街 | 韩永强 | 38 | 城建办 | 略 |
| 金钟街 | 秦国栋 | 24 | 执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 徐雨 | 25 | 公共安全办 | 略 |
| 金钟街 | 何族浩 | 26 | 公共安全办 | 略 |
| 金钟街 | 郝永庆 | 26 | 执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 金铖 | 26 | 执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 葛云升 | 27 | 公共管理办 | 略 |
| 金钟街 | 宁圃然 | 27 | 城建办 | 略 |
| 金钟街 | 宋内丞 | 29 | 公共管理办 | 略 |
| 金钟街 | 宋伟华 | 29 | 公共安全办 | 略 |
| 金钟街 | 张海杰 | 29 | 执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 赵立欣 | 30 | 财政办 | 略 |
| 金钟街 | 王岩 | 30 | 双创办 | 略 |
| 金钟街 | 贾玉凯 | 30 | 公共安全办 | 略 |
| 金钟街 | 王世浩 | 31 | 党建办 | 略 |
| 金钟街 | 苏立强 | 31 | 执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 于洋 | 31 | 公共管理办 | 略 |
| 金钟街 | 徐阳 | 31 | 执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 游佳明 | 32 | 公共管理办 | 略 |
| 金钟街 | 侯建勇 | 32 | 公共管理办 | 略 |
| 金钟街 | 王治荃 | 32 | 公共安全办 | 略 |
| 金钟街 | 苏金锁 | 33 | 公共管理办 | 略 |
| 金钟街 | 张洪伟 | 32 | 执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 康飙 | 33 | 园区 | 略 |
| 金钟街 | 石春海 | 34 | 执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 孙会勇 | 35 | 城建办 | 略 |
| 金钟街 | 赵晓鹍 | 37 | 公共安全办 | 略 |
| 金钟街 | 陈鑫 | 38 | 党建办 | 略 |
| 金钟街 | 曹乐 | 38 | 执法大队 | 略 |
| 金钟街 | 于明彬 | 38 | 公共安全办 | 略 |
| 金钟街 | 王国栋 | 38 | 园区 | 略 |

附件4

# 金钟街道应急物资储备情况表

| 物资名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编织袋 | 条 | 20000 | 街办事处 |  |
| 铁锹 | 把 | 16 | 街办事处 |  |
| 铁镐 | 把 | 10 | 街办事处 |  |
| 铁钎 | 个 | 4 | 街办事处 |  |
| 应急服装 | 套 | 40 | 街办事处 |  |
| 排水泵 | 台 | 1 | 街办事处 |  |
| 探照灯 | 个 | 1 | 街办事处 |  |
| 强光手电 | 个 | 6 | 街办事处 |  |
| 绳索 | 米 | 200 | 街办事处 |  |
| 沙子 | 吨 | 150 | 大毕庄、欢坨 |  |
| 大锤 | 把 | 2 | 街办事处 |  |
| 喊话器 | 个 | 1 | 街办事处 |  |
| 冲击锤（器） | 个 | 1 | 街办事处 |  |
| 手动液压剪扩器 | 把 | 1 | 街办事处 |  |
| 切割机 | 台 | 1 | 街办事处 |  |
| 铁丝 | 盘 | 4 | 街办事处 |  |
| 无齿锯 | 部 | 1 | 街办事处 |  |
| 救生抛射器 | 部 | 1 | 街办事处 |  |
| 板斧 | 把 | 2 | 街办事处 |  |
| 救生圈 | 个 | 10 | 街办事处 |  |
| 安全带 | 根 | 4 | 街办事处 |  |
| 救生衣 | 套 | 20 | 街办事处 |  |
| 钢丝钳 | 把 | 1 | 街办事处 |  |
| 雨鞋 | 双 | 15 | 街办事处 |  |
| 警示灯 | 个 | 2 | 街办事处 |  |
| 路锥 | 个 | 23 | 街办事处 |  |
| 防汛沙袋 | 条 | 100 | 街办事处 |  |
| 路政隔离带 | 片 | 10 | 街办事处 |  |
| 警示牌 | 个 | 4 | 街办事处 |  |

附件5

街道紧急避难场所情况表

| 序号 | 名称 | 地址 | 容纳人数 | 有效面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐庄子温泉公寓 | 金钟街 | 15000 | 15000 |
| 2 | 徐庄子小学 | 金钟街 | 3810 | 3810 |
| 3 | 大毕庄小学 | 金钟街 | 11438 | 11438 |
| 4 | 金钟新市镇 | 金钟街 | 7460 | 7460 |
| 5 | 金河家园 | 金钟街 | 34500 | 34500 |
| 6 | 大毕庄中学 | 金钟街 | 44693 | 44693 |
| 7 | 德翔里 | 金钟街 | 30000 | 30000 |
| 8 | 德晟幼儿园 | 金钟街 | 5617 | 5617 |
| 9 | 金钟小学 | 金钟街 | 18000 | 18000 |
| 10 | 新中小学 | 金钟街 | 8400 | 8400 |
| 11 | 赵沽里小学 | 金钟街 | 3720 | 3720 |
| 12 | 溪水河畔 | 金钟街 | 25000 | 25000 |
| 13 | 德盈幼儿园 | 金钟街 | 4507 | 4507 |

附件6

关于XXX火灾事故情况的报告

区机关值班室：

年 月 日 时，位于（地点、企业名称）发生一起XXX火灾事故。事故发生后，我街道火灾安全事故应急指挥部立即启动应急响应，组织相关部门及应急力量第一时间赶赴现场处置。

初步查明，事故造成X人死亡、X人重伤，X人送院治疗。事故原因正在调查中，具体情况进一步续报。

报告人：***；联系电话：******

审核人：***；联系电话：******

年    月    日